Kérdések vízenergia hasznosítás témakörből

1. Mi a vízenergia hasznosításának alapvető fizikai elve? Készítsen vázlatot!

2. Milyen típusú vízerőműveket különböztetünk meg a víznyerés módja (tározós, átfolyásos, szivattyús-tározós) szerint?

3. Mit nevezünk szivattyús-tározós erőműnek, és mi a szerepe az energiatárolásban?

4. Milyen fő részegységekből áll egy Kaplan vízturbina? Készítsen vázlatot.

5. Milyen típusú turbinákat (pl. Francis, Kaplan, Pelton) használnak a különböző esésmagasságoknál? Készítsen vázlatot az egyes típusokról és írja hozzá a jellemző fordulatszám (ns) tartományokat!

6. Hogyan alakítja át a generátor a turbina mozgási energiáját elektromos árammá?

7. Mit jelent a „nettó esés” és a „vízhozam” fogalma a vízerőműveknél?

8. Milyen előnyökkel jár a vízenergia használata a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest?

9. Milyen negatív környezeti hatásai lehetnek a nagy víztározók létesítésének?

10. Hogyan befolyásolják a gátak a folyók ökoszisztémáját és a halak vándorlását?

11. Mi az a hallépcső, és mi a funkciója? Készítsen vázlatot is.

12. Hogyan csökkenthető a vízerőművek környezeti lábnyoma?

13. Melyik ország a világ legnagyobb vízenergia-termelője?

14. Melyik a jelenlegi legnagyobb teljesítményű vízerőmű a világon? Mekkora a névleges teljesítménye?

15. Mekkora a vízenergia aránya a megújuló energiaforrások között globálisan?

16. Milyen lehetőségek vannak a kisvízerőművek (mikro-vízerőművek) hasznosítására?

17. Miért korlátozottak a vízenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon?

18. Melyik a legnagyobb működő vízerőmű Magyarországon? Milyen fajta turbinákat alkalmaztak és mekkora az összes névleges teljesítménye? Kb. mekkora az éve kihasználási tényezője?

19. Milyen új technológiák (pl. hullámenergia, árapály-energia) tartoznak a vízenergia tágabb kategóriájába?

20. Hogyan segítheti a vízenergia a változékony szél- és napenergia integrálását az elektromos hálózatba?

21. Mikro-vízerőmű (Saját használatra)

Egy patak vizét használjuk fel, ahol a vízhozam alacsony, de van esés.

Adatok: Esésmagasság h=5 m, vízhozam Q= 50 liter/másodperc hatásfok η=60%.

Mekkora a termelt villamos áram teljesítménye?

22. Kisméretű erőmű (Helyi közösségnek)

Adatok: h=12 méteres esés, Q=20 liter/másodperc

Mekkora az elméleti teljesítmény?

Mekkora Tényleges a termelés teljesítménye, ha a rendszer összhatásfoka ηö=60%?

23. Nagy vízerőmű (Ipari méret)

A világ legnagyobb erőművei óriási mennyiségű vizet ejtenek le nagy magasságból.

- Példa (Három-szurdok gát, Kína): 22 500 MW (megawatt) beépített teljesítmény.

- Példa (Itaipu-gát, Brazília/Paraguay): 14 000 MW teljesítmény.

24. Szivattyús-tározós erőmű (Energiatárolás)

A vízenergia nemcsak termelésre, hanem tárolásra is kiváló.

Egy 1000 MW elektromos teljesítménnyel szivattyús-tározós erőmű, ha 8 órán át vizet szivattyúz fel egy felső tározóba 250 m magasra η=90%-os hatásfokkal (éjszakai olcsó árammal).

Majd nappal visszaengedi ηö=90%-os hatásfokkal, 6 óra alatt.

- Mekkora a 8 óra alatt felnyomott vízmennyiség térfogata?

- Mekkora a rendszerből így kivehető elektromos teljesítmény, ha 6 óra alatt visszaengedi a vizet turbinás üzemben?

25. Magyarországon a vízenergia-hasznosítás korlátozott a kis esések miatt, de léteznek erőművek.

- Kiskörei Vízerőtelep:A Tisza-tónál található, teljesítménye kb.28 MW.

- Tiszalöki Vízierőmű:kb.11 MWteljesítményű.

Fizikai alapképlet a számításokhoz:

P = Teljesítmény (Watt)

η = Hatásfok (típ. 0.5 - 0.9)

ρ= Víz sűrűsége (1000 kg/m³)

g = Gravitációs gyorsulás (9.81 m/s²)

H= Esésmagasság (m)

Q= Vízhozam (m³/s)

Kérdések szélenergia hasznosítás témakörből

1. Mi a szélturbina alapvető feladata?

2. Milyen típusú energiát alakít át a szélerőmű elektromos árammá?

3. Melyik a legelterjedtebb szélturbina típus: a vízszintes vagy a függőleges tengelyű?

4. Hány lapátból áll a legtöbb modern, ipari méretű szélturbina forgórésze?

5. Miért alkalmaznak egyre magasabb tornyokat a szélerőműveknél?

6. Mi a „pitch” szabályozás (lapátszög-állítás) feladata a turbináknál?

7. Milyen anyagokból készülnek jellemzően a szélerőművek lapátjai?

8. Mi az a "cut-in" és "cut-out" szélsebesség?

9. Milyen minimális átlagos szélsebesség szükséges általában a gazdaságos szélenergia-termeléshez?

10. Mi az a Betz-határérték, és mekkora a maximális elméleti hatásfoka egy szélturbinának?

11. Hogyan változik a szélenergia hasznosítása a levegő sűrűségével és a magassággal?

12. Mit jelent az „offshore” (tengeri) és az „onshore” (szárazföldi) szélerőmű kifejezés?

13. Melyik kontinens vagy ország számít jelenleg a világelsők közé a szélenergia hasznosításban?

14. Milyen arányban javasolt a szélerőművek telepítése a napelemekhez képest a hálózat stabilitása érdekében?

15. Milyen környezeti előnyökkel jár a szélenergia használata a fosszilis energiahordozókkal szemben?

16. Milyen potenciális negatív hatásai lehetnek a szélerőműveknek a helyi élővilágra (pl. madarakra)?

17. Mit jelent a „vizuális szennyezés” vagy zajterhelés mint hátrány?

18. Hogyan befolyásolja az időjárásfüggőség a szélenergia termelés megbízhatóságát?

19. Milyen hosszú élettartamra tervezik a modern szélerőműveket?

20. Milyen kreatív felhasználási módjai voltak a szélenergiának a modern villamosenergia-termelés előtt?

21. Számítsa ki, hány kilogramm levegő halad át másodpercenként egy 80 méter rotorátmérőjű szélturbinán, ha a szélsebesség 12 m/s és a levegő sűrűsége ρ=1,2 kg/m3

22. Mennyi a szélben rejlő elméleti teljesítmény (Pszél=?), ha a rotor sugara R= 45 m, a szélsebesség v=10 m/s és a levegő sűrűsége ρ=1,2 kg/m3.

23. Egy szélturbina elméleti maximális teljesítménytényezője Cp=16/27. Ha a szélben rejlő összes teljesítmény 2500 kW, maximum mennyi mechanikai teljesítményt vehet ki ebből a turbina?

24. Határozza meg egy szélturbina elektromos teljesítményét, ha a rotorátmérő 100 m, a szélsebesség 11 m/s, a teljesítménytényező Cp=0,42, a generátor és a hajtómű együttes hatásfoka pedig η=0,9.

b./ Mekkora kerületi sebesség, ha a gyorsjárati tényező λ=4,2

25. Ha 10 méteres magasságban a szélsebesség 5 m/s, mennyi lesz a becsült szélsebesség 80 méteres agymagasságban, ha a Hellmann-kitevő α=0,14

26. Gyorsjárási tényező (λ): Mekkora a gyorsjárási tényezője annak a 90 m rotorátmérőjű turbinának, amely percenként 15-öt fordul. A szélsebesség 8 m/s?

27. Nyomaték: Számítsa ki a főtengelyen ébredő mechanikai nyomatékot (M), ha a turbina mechanikai teljesítménye 620 kw és a fordulatszáma n=2/perc!

28. Egy 3 MW-os szélturbina kihasználtsági tényezője (capacity factor) 28%. Hány GWh villamos energiát termel a gép egy 365 napos év alatt?

29. Mekkora erőhatás éri a tornyot, ha a rotorfelület 5000 m2, a szélsebesség 15 m/s, és az ellenállási tényező

30.Hány tonna szén-dioxid kibocsátást kerülünk el egy év alatt egy olyan szélturbinával, amely évente 6500 MWh áramot termel, ha a helyi villamosenergia-mix karbonintenzitása 350 g/kWh?